МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2018 г. № 40 - П

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в соответствии с Приложением.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Караул

3. Постановление вступает в силу в день его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

И.О. Руководителя Администрации

сельского поселения Караул				 	                  Н.Б. Гурина

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Караул

от 20 июня 2018 № 40-П

Перечень

первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «сельское поселение Караул»

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул», возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.