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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «30» марта 2011 г.                       



 № 379
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельского поселение Караул» на 2012-2017 годы»  
В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
            1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сельское поселение Караул" на 2012 - 2017 годы (Приложение).

            2. Администрации сельского поселения Караул подготовить и выдать техническое задание организации коммунального комплекса МУП «Коммунальщик» для разработки инвестиционных Программ.

           3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Караульского сельского Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и распоряжения муниципальным имуществом.

          4. Опубликовать настоящее Решение в информационном  вестнике «Усть-Енисеец».
           5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения Караул                                                  Д.В. Рудник
                                                                                               Приложение                                                                                                                                                   
                                                                        

к Решению  Караульского сельского








            Совета депутатов

                                                                                               от «30» марта  № 379
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ

	Наименование         
программы            
	Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального        
образования «Сельское поселение Караул» на 2012-2017 годы   

	Заказчик программы   
	Администрация сельского поселения Караул                   

	Разработчик          
программы            
	Отдел жилищно- коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул                               

	Цели и задачи        
программы            
	Основные цели программы:                           
- обеспечения достаточного, надежного и устойчивого снабжения потребителей коммунальными ресурсами;           
- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;                      
- модернизацию объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий;

- повышение качества и надежности предоставления   
коммунальных услуг населению;       
Задачи программы:                                  
- разработка и утверждение технических заданий на  
формирование проектов инвестиционных программ      
организаций коммунального комплекса;
- замена морально устаревшего и физически          
изношенного оборудования                           

	Срок реализации      
программы            
	2012-2017 годы                                   

	Основные мероприятия 
программы            
	Программные мероприятия включают:                  
- модернизацию существующих сетей и объектов электроснабжения и        
теплоснабжения;     
- снижение и оптимизацию эксплуатационных затрат,  
обеспечение надежности и долговечности работы      
инженерной инфраструктуры объектов муниципального  
образования Сельское поселение Караул                       

	Объем и источники    
финансирования       
программы            
	Объем финансирования программы на 2012-2017 гг.  
составляет 562 450 тыс. руб., в том числе:       
Средства предприятия 70 730 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 488 680 тыс. руб.

Средства бюджета поселения 2 980 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты 
реализации программы 
	Повышение эффективности, качества коммунального    
обслуживания, надежность работы инженерных систем  
жизнеобеспечения, комфортность и безопасность      
условий проживания                                 

	Контроль за          
исполнением          
программы            
	Администрация сельского поселения Караул                  


1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на  2012-2017 годы является Федеральный закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ и Федеральный закон N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2012-2017 годы определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (объектов электроснабжения и  теплоснабжения) в целях обеспечения достаточного, надежного и устойчивого снабжения потребителей коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, а также повышение качества услуг и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Караул в рамках существующей системы коммунальной инфраструктуры.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных направлений.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных Программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса муниципального образования «Сельское поселение Караул», где основные мероприятия ориентированы на:

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Для участия муниципального образования «Сельское поселение Караул» в краевых программах необходимо предусмотреть в бюджете поселения наличие финансовых средств для софинансирования программ в соответствии с действующим законодательством.

Основными задачами программы являются:

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей;

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Мероприятия программы по реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры направлены на улучшение экологической ситуации в поселении, их реализация позволит снизить износ основных фондов, сократить затраты на производство жилищно-коммунальных услуг.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Одним из основных факторов, влияющим на формирование Программы, является состояние существующей коммунальной инфраструктуры. В целом деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения муниципального образования "Сельское поселение Караул" показал, что объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место потери воды и тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями.

Несмотря на проводимую предприятиями коммунального комплекса работу по повышению эффективности энергоснабжения поселков муниципального образования (подготовка объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, замена ветхих сетей, замена оборудования дизельных электрических станций и т.д.) предусмотренные темпы реконструкции сдерживаются недостаточным финансированием за счет тарифной составляющей.

В последние годы для муниципального образования "Сельское поселение Караул" привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и модернизации. Такая потребность обусловливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования "Сельское поселение Караул" возможно только путем объединения бюджетных средств федерального, краевого, муниципальных бюджетов и средств предприятий.

Система электроснабжения

Электроснабжение сельского поселения Караул осуществляет МУП «Коммунальщик». Существующее состояние объектов электроэнергетики поселков характеризуется высокой степенью изношенности энергетического оборудования, распределительных электрических сетей. Некоторые установки неоднократно выработали свой моторесурс. В 2006 - 2010 году частично решена проблема устойчивого электроснабжения поселков путем приобретения и замены энергогенерирующих установок.

Система электроснабжения поселков имеет автономный характер. Электроснабжение пяти поселков осуществляется от пяти автономных дизельных электрических станций. Существующие системы электроснабжения характеризуются низким уровнем эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Производство электроэнергии, как правило, осуществляется дизель-генераторными установками.

Электрическая нагрузка в автономной системе электроснабжения - постоянно меняющаяся величина, которая в течение суток может изменяться в 3 - 4 раза, поэтому установленные дизель-генераторные установки эксплуатируются с меняющейся нагрузкой от 50 до 110 процентов, это приводит к снижению срока службы дизель-генераторных установок, а также повышению уровня удельного расхода топлива и соответственно удорожанию электроэнергии.

В настоящее время во многих поселках под дизельные электрические станции используются здания с помещениями, не отвечающими стандартам безопасности. Это говорит о низкой культуре эксплуатации генерирующих мощностей, приводящей к резкому снижению сроков службы энергоустановок.

Передача электроэнергии осуществляется воздушными линиями электропередач, представленными в основном классической четырехпроводной схемой напряжением 0,4 кВ. 

В поселке Караул эксплуатируются пять дизель-генераторных установок суммарной мощностью 1135 кВт., среднесуточный расход топлива 3,7 тн. Общая протяженность линий электропередач – 17,3 км, из них 3 км находятся в ветхом состоянии. 

В поселке Носок эксплуатируются пять дизель-генераторных установок суммарной мощностью 915 кВт., среднесуточный расход топлива 2,7 тн. Здание дизельной электрической станции требует реконструкции. Общая протяженность линий электропередач - 4,50 км, из них 2 км находятся в ветхом состоянии. Здание дизельной электростанции не отвечает требованиям норм технической эксплуатации, строительные конструкции находятся в ветхом состоянии.

В поселке Усть- Порт эксплуатируются четыре дизель-генераторных установки суммарной мощностью 535 кВт., среднесуточный расход топлива 0,9 тн. Общая протяженность линий электропередач - 3,10 км. 

В поселке Воронцово эксплуатируются пять дизель-генераторных установок суммарной мощностью 700 кВт., среднесуточный расход топлива 1 тн. Общая протяженность линий электропередач - 1,60 км. 

В поселке Байкаловск эксплуатируются три дизель-генераторные установки суммарной мощностью 180 кВт., среднесуточный расход топлива 0,38 тн. Общая протяженность линий электропередач – 1,5 км.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение сельского поселения Караул осуществляется централизованно котельными МУП «Коммунальщик» для потребителей поселков Караул и Носок. Протяженность тепловых сетей диаметром от 50 мм до 150 мм составляет 9 км в однотрубном исчислении. 

Разбор горячей воды населением и организациями из системы отопления, а также возникновение на тепловых сетях утечек приводит к завышенному расходу теплоносителя, в свою очередь это приводит к неоправданным потерям тепловой энергии и как следствие, снижению качества теплоснабжения потребителей. Кроме того, причиной снижения качества теплоснабжения и возникновения дополнительных потерь, является неудовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов.

В сельском поселении имеет место проблема несвоевременных платежей за потребленную тепловую энергию. Как правило, платежи, если и осуществляются, то в объеме, необходимом на выплату заработной платы, приобретение топливно-энергетических ресурсов для производства. Для технического перевооружения средств недостаточно, и они выделяются только в случае аварий и отказа работы оборудования.

        Котельная №2 поселка Караул принята в эксплуатацию в 1970 году, проведена реконструкция в 2009 году. Вид сжигаемого топлива - каменный уголь.  В котельной установлены 4 котла марки - КВРЗ О,8. Вырабатываемая мощность 3,2 Гкал/час. В настоящее время вырабатывает тепловую энергию для населения – 43 жилых дома, и 10 социально значимым объектам.

Котельная №3 поселка Караул принята в эксплуатацию в 1973 году, проведена реконструкция в 2008 году. Вид сжигаемого топлива - каменный уголь.  В котельной установлены 3 котла марки - КВРЗ О,6. Вырабатываемая мощность 1,8 Гкал/час. В настоящее время вырабатывает тепловую энергию для населения – 35 жилых дома, и 4 социально значимых объекта. 

Котельная №4 поселка Караул принята в эксплуатацию в 1984 году. Вид сжигаемого топлива - каменный уголь.  В котельной установлены 3 котла марки - КВРЗ О,8. Вырабатываемая мощность 2,4 Гкал/час. В настоящее время вырабатывает тепловую энергию для населения – 31 жилых дома, и 14 социально значимых объекта. 

Котельная №1 поселка Носок принята в эксплуатацию в 1975 году. Вид сжигаемого топлива – дизельное топливо.  В котельной установлены 4 котла марки- Универсал-6. Вырабатываемая мощность 1,2 Гкал/час. В настоящее время вырабатывает тепловую энергию для населения –  32 жилых дома, и 4 социально значимых объекта.

Котельная №2 поселка Носок обеспечивает теплоэнергией только учреждения образования и здравоохранения. Вид сжигаемого топлива – дизельное топливо.  В котельной установлены 2 котла марки- СПА-300. Вырабатываемая мощность 0,5 Гкал/час. 

         Дизельное топливо и уголь для котельных доставляется в навигационный период водным транспортом.

На котельных поселков отсутствуют приборы учета тепловой энергии, отпускаемой потребителям. При отсутствии данных приборов на выводах тепловых сетей, трудно определить количество фактически отпускаемой теплоты, а следовательно, не приходится ожидать реальных результатов по экономии топлива для теплогенерирующих установок.

Для контроля потребления тепловой энергии на территории муниципального образования "Сельское поселение Караул", необходима установка приборов учета на вводных сетях всех "абонентов" независимо от форм собственности.

Система водоснабжения
         В поселках сельского поселения отсутствует централизованная система водоснабжения. Забор воды для технического и хозяйственно - бытового использования осуществляется из системы отопления и реки Енисей без очистки. Доставка воды осуществляется в емкостях транспортом МУП «Коммунальщик». Отсутствие централизованной системы водоснабжения в поселках не позволяет обеспечивать население поселков качественной питьевой водой. Решение данной проблемы - строительство водозаборных сооружений в поселках муниципального образования "Сельское поселение Караул".

Проблема отсутствия водозаборных сооружений обостряется тем, что численность населения поселков не большая, отсутствует перспектива промышленного и жилищного строительства, а следовательно возведение водозаборных сооружений не привлекательно для различного рода инвестиций.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ

Система электроснабжения поселения

2012-2017 годы

Для развития, повышения надежности электроснабжения и исключения аварийных ситуаций на сетях предусматривается строительство 3 трансформаторных подстанций в поселке Караул.

Необходимо проведение реконструкции здания дизельной электростанции в поселке Носок.

Для надежного и безопасного электроснабжения жителей поселка Носок, исключения аварийных ситуаций на сетях необходимо выполнить капитальный ремонт линий электропередач.

          В связи с изношенностью оборудования, необходимо поэтапно выполнить замену энергогенерирующих установок, выработавших свой моторесурс в поселках Носок, Усть- Порт и Караул муниципального образования. 

Для поддержания соответствия параметров электрической энергии стандартам, техническим условиям и требованиям сертификации; безаварийной работы электрооборудования; обеспечения бесперебойности круглосуточного электроснабжения поселков сельского поселения; повышения эффективности использования ТЭР; возможности использования в жилых домах энергоэффективной бытовой техникой, необходимо выполнить замену светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники. 

В связи с высоким износом емкостного парка ГСМ необходимо заменить имеющиеся емкости для хранения дизтоплива на емкости объемом 400 т.

Система теплоснабжения

2012-2017 годы

Повышение надежности систем теплоснабжения предусматривается обеспечить путем: реконструкции теплотрасс и зданий котельных, а также установки частотных преобразователей в котельных; Для капитального ремонта теплотрасс будут применены прогрессивные технологии, тепловая изоляция из пенополиуретана (ППУ), что уменьшит потери тепловой энергии в тепловой сети. Пенополиуретановая изоляция увеличивает долговечность теплоизоляции в 4 - 5 раз, уменьшает потери тепла при транспортировке теплоносителей на 870%, сокращает трудозатраты при монтаже теплоизоляции в 3 - 5 раз.

Выполнение мероприятий позволит повысить эксплуатационную надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, обеспечит устойчивую работу объектов жилищно-коммунального назначения, улучшит качество предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам.

Система водоснабжения

2012- 2013 годы

Выполнение мероприятий позволит обеспечить население качественной питьевой водой. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Срок реализации Программы: 2012 - 2017 гг.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, прибыли предприятий, средств бюджетов всех уровней.

При реализации данной Программы, в соответствии с приоритетами развития муниципального образования "Сельское поселение Караул", будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, на основе которого будут корректироваться мероприятия Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены Караульским сельским Советом депутатов.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы и предполагаемые результаты их выполнения приведены в таблице 1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования и сроков приведено в таблице 2.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Устанавливаются следующие индикаторы по мониторингу реализации Программы:

1) процентное отношение мероприятий Программы включенных в утвержденные технические задания для разработки инвестиционных Программ, к общему количеству мероприятий Программы;

2) процентное отношение мероприятий Программы включенных в утвержденные инвестиционные Программы, к общему количеству мероприятий Программы;

3) процентное отношение исполненных мероприятий Программы включенных в утвержденные инвестиционные Программы, к общему количеству мероприятий Программы включенных в утвержденные инвестиционные Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Караульский сельский Совет депутотов.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных Программ организации коммунального комплекса проводится Администраций сельского поселения Караул в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры (корректировке мероприятий и ресурсного обеспечения). Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организации коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных Программ и инвестиционных Программ организации коммунального комплекса проводится в соответствии с перечнем экономических и иных показателей, применяемых Администрацией сельского поселения Караул для анализа информации о выполнении производственной Программы и инвестиционной Программы организации коммунального комплекса.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы станут модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сельское поселение Караул", снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования "Сельское поселение Караул".

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией поселковой инфраструктуры.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности в поселках сельского поселения.

