

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2020 года № 35-П

|  |
| --- |
| **Об утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг.** |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 с целью проведения комиссиями мероприятий по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021гг. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021 гг. согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского поселения Караул.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры Н.Б. Гурину.

**Глава**

**сельского поселения Караул Ю.И. Чуднов**

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Караул

от 17 июня 2020 года № 35 – П

Программа

проведения проверки готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2020-2021гг.

**1.Общие положения**

Программа проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Приказа Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Проверяемая теплоснабжающая и теплосетевая организация:

- Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ»;

Проверяемые потребители тепловой энергии:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул;

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2020-2021гг.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

**2.Цели и задачи Программы**

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – IV Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к Программе. Акт проверки оформляется в срок не позднее двух дней с даты завершения проверки.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки составляется согласно приложению №3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 31 августа 2020 года.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении №1 к Программе.

**3.Ожидаемые результаты реализации Программы**

1. Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения населения на отопительный период 2020-2021гг.

2. Снижение риска аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на отопительный период 2020-2021гг.

**4.Исполнитель Программы**

Комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2020-2021гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2020-2021гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** | **Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду** | **Примечание** |
|  | с. Караул, Модульная котельная | 19.08.2020 | Документы, предоставляемые теплоснабжающими организациями в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:  1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;  2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  - укомплектованность указанных служб персоналом;  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  8) обеспечение качества теплоносителей;  9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;  11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;  - соблюдение водно-химического режима;  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.  В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Раздела. |  |  |
|  | с. Караул, котельная №3 |  |  |
|  | с. Караул, Дизельная электростанция |  |  |
|  | с. Караул, Теплосети |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 1 | 13.08.-20.08.2020 |  |  |
|  | п. Носок, Котельная № 2 |  |  |
|  | п. Носок, Нефтяная котельная |  |  |
|  | п. Носок, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Носок, Теплосети |  |  |
|  | п. Воронцово, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дизельная электростанция |  |  |
|  | п. Тухард, Теплосети |  |  |
|  | с. Караул, ул. Аэропортовская | 13.08.2020 | Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:  1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9) работоспособность защиты систем теплопотребления;  10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответств7ие их действительности;  11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12) плотность оборудования тепловых пунктов;  13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в [приложении № 3](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70270850/#30000) Правил.  К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Раздела. |  |  |
|  | с. Караул, ул. Гайдара | 14.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Северная |  |  |
|  | с. Караул, ул. Солнечная |  |  |
|  | с. Караул, ул. Советская | 17.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Школьная | 17.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Новая | 20.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, ул. Енисейская | 20.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, ул. И.Надера |  |  |
|  | с. Караул, ул. ВЛКСМ |  |  |
|  | с. Караул,ул. Мира | 20.08.2020 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Центральная | 13.08.-19.08.2020 |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Тундровая |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Школьная |  |  |
|  | п. Байкаловск, ул. Енисейская |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Советская |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Заводская |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Школьная |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Тундровая |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Майская |  |  |
|  | п. Усть-Порт, ул. Декабристов |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Панова |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Н. Сигунея |  |  |
|  | п. Воронцово, ул. Заречная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Самарского |  |  |
|  | п. Носок, ул. Центральная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Набережная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Тундровая |  |  |
|  | п. Носок, ул. Северная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Комсомольская |  |  |
|  | п. Носок, ул. Советская |  |  |
|  | п. Носок, ул. Школьная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Молодежная |  |  |
|  | п. Носок, ул. Черемушки |  |  |
|  | п. Носок, ул. Новая |  |  |
|  | п. Носок, ул. Строителей |  |  |
|  | п. Тухард, ул. Абрикосовая |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Газовиков Заполярья |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Центральная |  |  |
|  | п.Тухард, Л.П. Ненянг |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Строителей |  |  |
|  | п.Тухард, ул. Антонова |  |  |
|  | п.Тухард, Таймырская |  |  |
|  | с. Караул, Детская библиотека | 20.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, Центральная библиотека |  |  |
|  | с. Караул, МКУ ДО «Детская школа искусств» | 20.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, Дом культуры | 20.08.2020 |  |  |
|  | с. Караул, Центр народного творчества |  |  |
|  | п. Носок, Библиотека № 1 | 13.08.-20.08.2020 |  |  |
|  | п. Носок, Дом культуры |  |  |
|  | п. Воронцово, Библиотека № 3 |  |  |
|  | п. Воронцово, Дом культуры |  |  |
|  | п. Байкаловск, Библиотека № 2 |  |  |
|  | п. Байкаловск, Дом культуры |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Усть-Порт, Дом культуры |  |  |
|  | п. Тухард, Библиотека № 4 |  |  |
|  | п. Тухард, Дом культуры |  |  |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2020-2021гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Караул от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении Программы проведения проверки готовности сельского поселения Караул к отопительному периоду 2020-2021гг**.**», проводящая проверку готовности с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих

объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительного периоду:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021гг.

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка к подписи)

Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка к подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка к подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка к подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка к подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности сельского поселения Караул

к отопительному периоду 2020-2021гг.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к

отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверке готовности к отопительному периоду от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава сельского поселения Караул\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)